## Arkusz1
ZASILACZ:	Stabilizator napięcia kompensacyjny układ którego zadaniem jest utrzymywanie napięcia na stałym poziomie , najlepiej żeby było const bez względu na wszystko - idelnaych nie ma
	Na wyjściu powinien być woltomierz z maxymalną możliwą dokładnoscią , przynajmniej 1mV na zakresie do 10-11 V
	Najważniejsze jest napięcie wyjśćiowe stabilizatora . Bezpośrednio do wyjścia woltomierz żadnych amperomierzy drucików przełąćzników NIE wychodzimy ze stabilizatora ( Jak ktośpokręci kolory kabli nie zaliczy)
	Dalej ma być amperomierz i na końcu obciążenie przełącznikami
	Z drugiej strony zasilacz ma być z voltmierzem i amperomierzem na zasilaczu 5 przewodów
	Mierzymy U2/U1		Mierzymy U2/I2			1-wejscia , 2 wyjscia			Obie charakterystyki maja startowac od 0
	Po włączeniu zasilania sprawdzmay czy układ działa poprawnie , odłącz obciążenie w tym celu ,sprawdzmay czy przy biegu luzem napięcie ustabilizowane jest na zadnaym poziomie
	Zwieramy obciążenie drucikiem , napięcie spada do 0 na obicążeniu I2_max nap pokarze amperomierz wtedy

	I2=0 , odczepiamy obciążenie
	I2=ma być wyraźnie mniejszy od I2_max
		Krok około 0.5 V może być 0.2 0.8
		Zdejmujemy 2 krzywe jednocześnie
		Maxymalnie do 30 V chyba że zasilacz tyle nie ma

Offset Amperomierza 0.001mA

## Arkusz2
U1[V]	U2_1 [V]	U2_2[V]			= / Charakterystyka napięciowa Iwy=0A / Uwe [V] / Uwy [V]
0	0	0	0.001125
0.4	0.00045	0	-0.000075	0
0.8	0.00042	0	0.0347	0
1.2	0.0143	0.0002	0.3055	0.0005
1.6	0.1365	0.00185	0.37425	0.004125
2	0.2862	0.00395	0.208	0.00525
2.5	0.3902	0.0054	4.44475	0.0029
2.9	2.1681	0.112	0.8422	0.2665
3.4	2.5892	1.9418	0.93	3.6596
3.9	3.0343	2.3912	0.9074	0.8988
4.4	3.488	2.8504	0.999	0.9184
5	4.0874	3.4623	0.9472	1.0198333333
5.5	4.561	3.9449	0.9766	0.9652
6	5.0493	4.4426	0.9014	0.9954
6.5	5.5	4.903	0.95	0.9208
7	5.95	5.358	1.062	0.91
7.5	6.481	5.9	1.014	1.084
8	6.988	6.416	0.95	1.032
8.5	7.457	6.894	0.95	0.956
9	7.874	7.318	0.998	0.848
9.5	8.373	7.828	0.95	1.02
10.1	8.916	8.381	1.01	0.9216666667
10.5	9.32	8.773	1.02	0.98
11	9.87	9.354	0.96	1.162
11.5	10.35	9.845	0.9	0.982
12	10.784	10.294	0.416	0.898
12.5	10.992	10.738	0.004	0.888	Charakterystyka napięciowa Iwy≠0A / Uwe [V] / Uwy [V]
13	10.994	10.98	0	0.484
13.5	10.994	10.982	0.002	0.004
14	10.995	10.982	0	0
14.5	10.995	10.984	0	0.004
15	10.995	10.985	0.004	0.002
15.5	10.997	10.985	0	0
16	10.997	10.987	0	0.004
16.5	10.997	10.987	0.004	0
17	10.999	10.987	0	0
17.5	10.999	10.989	0.002	0.004
18	11	10.99	0	0.002
18.5	11	10.99	0	0
19	11	10.992	0.004	0.004
19.5	11.002	10.997	0	0.01
20	11.002	10.994	0	-0.006
21	11.002	10.995	0.003	0.001
22	11.005	10.997	0.002	0.002
23	11.007	10.999	0	0.002
24	11.007	11	0	0.001
25	11.007	11	0.003	0
26	11.01	11.004	0	0.004
27	11.01	11.005	0.002	0.001
28	11.012	11.005	0	0
29	11.012	11.007	0.002	0.002
30	11.014	11.007

						Wzmocnienie napięciowe Iwy≠0A / Uwe [V] / ϑUwy/ ϑUwe[V]
Wzmocnienie napięciowe Iwy=0A
Uwe [V]
ϑUwy/ϑUwe [V]

## Arkusz3
I2[A]	U2_1[V]
				Rezystancja wyjściowa / Uwe=30V / Iwy[A] / ϑUwy/ϑIwy[V/A]
0.721	0.0369	-
0.72	3.8127	-3775.8
0.7237	4.9874	317.4864864865
0.7242	7.31	4645.1999999995
0.7169	10.875	-488.3561643836
0.5462	10.961	-0.50380785
0.3663	10.973	-0.0667037243
0.2868	10.979	-0.0754716981
0.1986	10.985	-0.0680272109
0.1394	10.99	-0.0844594595
0.0915	10.994	-0.0835073069
0.0735	10.995	-0.0555555556
0.0494	10.995	0

					I2[A]	U2_2[A]
					0.2854	0.0148	-
					0.3957	2.0807	-18.7298277425
					0.4661	3.2045	-15.9630681818
					0.7062	7.112	-16.2744689713
					0.7053	10.712	4000
					0.5454	10.956	1.5259537211
			-1		0.3659	10.971	0.0835654596
					0.287	10.98	0.1140684411
					0.1984	10.987	0.079006772
					0.1397	10.992	0.0851788756
					0.0918	10.997	0.1043841336
					0.0741	10.999	0.1129943503
					0.0499	11	0.041322314
						Rezystancja wyjściowa / Uwe=30V / Iwy[A] / ϑUwy/ϑIwy[V/A]
Charakterystyka zewnętrzna / Uwe=30V / Iwy[A] / Uwy[V]

	Charakterystyka zewętrzna / Uwe=30V / Iwy[A] / Uwy[V]

## Sheet4
U1[V]	U2 [V]		ϑUwy/ ϑUwe[V]					Iwy [A]	Uwy[V]	Uwy/ Uwe[V]	Iwy[A]	Uwy[A]	Uwy/ Uwe[V]
	Iwy=0A	Iwy≠0A	Iwy=0A	Iwy≠0A				Uwe=15V			Uwe=30V
0	0	0	-	-				0.721	0.0369	-
0.4	0.00045	0	-0.000075	0				0.72	3.8127	-3775.8
0.8	0.00042	0	0.0347	0				0.7237	4.9874	317.4864864865
1.2	0.0143	0.0002	0.3055	0.0005				0.7242	7.31	4645.1999999995
1.6	0.1365	0.00185	0.37425	0.004125				0.7169	10.875	-488.3561643836
2	0.2862	0.00395	0.208	0.00525				0.5462	10.961	-0.50380785
2.5	0.3902	0.0054	4.44475	0.0029				0.3663	10.973	-0.0667037243
2.9	2.1681	0.112	0.8422	0.2665				0.2868	10.979	-0.0754716981
3.4	2.5892	1.9418	0.93	3.6596				0.1986	10.985	-0.0680272109
3.9	3.0343	2.3912	0.9074	0.8988				0.1394	10.99	-0.0844594595
4.4	3.488	2.8504	0.999	0.9184				0.0915	10.994	-0.0835073069
5	4.0874	3.4623	0.9472	1.0198333333				0.0735	10.995	-0.0555555556
5.5	4.561	3.9449	0.9766	0.9652				0.0494	10.995	-
6	5.0493	4.4426	0.9014	0.9954				Uwe=30V
6.5	5.5	4.903	0.95	0.9208				0.2854	0.0148	-
7	5.95	5.358	1.062	0.91				0.3957	2.0807	-18.7298277425
7.5	6.481	5.9	1.014	1.084				0.4661	3.2045	-15.9630681818
8	6.988	6.416	0.95	1.032				0.7062	7.112	-16.2744689713
8.5	7.457	6.894	0.95	0.956				0.7053	10.712	4000
9	7.874	7.318	0.998	0.848				0.5454	10.956	1.5259537211
9.5	8.373	7.828	0.95	1.02				0.3659	10.971	0.0835654596
10.1	8.916	8.381	1.01	0.9216666667				0.287	10.98	0.1140684411
10.5	9.32	8.773	1.02	0.98				0.1984	10.987	0.079006772
11	9.87	9.354	0.96	1.162				0.1397	10.992	0.0851788756
11.5	10.35	9.845	0.9	0.982				0.0918	10.997	0.1043841336
12	10.784	10.294	0.416	0.898				0.0741	10.999	0.1129943503
12.5	10.992	10.738	0.004	0.888				0.0499	11	-
13	10.994	10.98	0	0.484
13.5	10.994	10.982	0.002	0.004
14	10.995	10.982	0	0
14.5	10.995	10.984	0	0.004
15	10.995	10.985	0.004	0.002
15.5	10.997	10.985	0	0
16	10.997	10.987	0	0.004
16.5	10.997	10.987	0.004	0
17	10.999	10.987	0	0
17.5	10.999	10.989	0.002	0.004
18	11	10.99	0	0.002
18.5	11	10.99	0	0
19	11	10.992	0.004	0.004
19.5	11.002	10.997	0	0.01
20	11.002	10.994	0	-0.006
21	11.002	10.995	0.003	0.001
22	11.005	10.997	0.002	0.002
23	11.007	10.999	0	0.002
24	11.007	11	0	0.001
25	11.007	11	0.003	0
26	11.01	11.004	0	0.004
27	11.01	11.005	0.002	0.001
28	11.012	11.005	0	0
29	11.012	11.007	0.002	0.002
30	11.014	11.007	-	-