## Arkusz1
ZASILACZ: | Stabilizator napięcia kompensacyjny układ którego zadaniem jest utrzymywanie napięcia na stałym poziomie , najlepiej żeby było const bez względu na wszystko - idelnaych nie ma
Na wyjściu powinien być woltomierz z maxymalną możliwą dokładnoscią , przynajmniej 1mV na zakresie do 10-11 V
Najważniejsze jest napięcie wyjśćiowe stabilizatora . Bezpośrednio do wyjścia woltomierz żadnych amperomierzy drucików przełąćzników NIE wychodzimy ze stabilizatora ( Jak ktośpokręci kolory kabli nie zaliczy)
Dalej ma być amperomierz i na końcu obciążenie przełącznikami
Z drugiej strony zasilacz ma być z voltmierzem i amperomierzem na zasilaczu 5 przewodów
| Mierzymy U2/U1 |  | Mierzymy U2/I2 | 1-wejscia , 2 wyjscia | Obie charakterystyki maja startowac od 0
Po włączeniu zasilania sprawdzmay czy układ działa poprawnie , odłącz obciążenie w tym celu ,sprawdzmay czy przy biegu luzem napięcie ustabilizowane jest na zadnaym poziomie
Zwieramy obciążenie drucikiem , napięcie spada do 0 na obicążeniu I2_max nap pokarze amperomierz wtedy
I2=0 , odczepiamy obciążenie
I2=ma być wyraźnie mniejszy od I2_max
Krok około 0.5 V może być 0.2 0.8
Zdejmujemy 2 krzywe jednocześnie
Maxymalnie do 30 V chyba że zasilacz tyle nie ma
Offset Amperomierza 0.001mA

## Arkusz2
U1[V] | U2_1 [V] | U2_2[mV]
0 | 0 | 0
0.4 | 0.00045 | 0
0.8 | 0.00042 | 0
1.2 | 0.0143 | 0.0002
1.6 | 0.1365 | 0.00185
2 | 0.2862 | 0.00395
2.5 | 0.3902 | 0.0054
2.9 | 2.1681 | 0.112
3.4 | 2.5892 | 1.9418
3.9 | 3.0343 | 2.3912
4.4 | 3.488 | 2.8504
5 | 4.0874 | 3.4623
5.5 | 4.561 | 3.9449
6 | 5.0493 | 4.4426
6.5 | 5.5 | 4.903
7 | 5.95 | 5.358
7.5 | 6.481 | 5.9
8 | 6.988 | 6.416
8.5 | 7.457 | 6.894
9 | 7.874 | 7.318
9.5 | 8.373 | 7.828
10.1 | 8.916 | 8.381
10.5 | 9.32 | 8.773
11 | 9.87 | 9.354
11.5 | 10.35 | 9.845
12 | 10.784 | 10.294
12.5 | 10.992 | 10.738
13 | 10.994 | 10.98
13.5 | 10.994 | 10.982
14 | 10.995 | 10.982
14.5 | 10.995 | 10.984
15 | 10.995 | 10.985
15.5 | 10.997 | 10.985
16 | 10.997 | 10.987
16.5 | 10.997 | 10.987
17 | 10.999 | 10.987
17.5 | 10.999 | 10.989
18 | 11 | 10.99
18.5 | 11 | 10.99
19 | 11 | 10.992
19.5 | 11.002 | 10.997
20 | 11.002 | 10.994
21 | 11.002 | 10.995
22 | 11.005 | 10.997
23 | 11.007 | 10.999
24 | 11.007 | 11
25 | 11.007 | 11
26 | 11.01 | 11.004
27 | 11.01 | 11.005
28 | 11.012 | 11.005
29 | 11.012 | 11.007
30 | 11.014 | 11.007

## Arkusz3
I2[A] | U2_1[V] | U2_2
0.721 | 0.0369
0.72 | 3.8127
0.7237 | 4.9874
0.7242 | 7.31
0.7169 | 10.875
0.5462 | 10.961
0.3663 | 10.973
0.2868 | 10.979
0.1986 | 10.985
0.1394 | 10.99
0.0915 | 10.994
0.0735 | 10.995
0.0494 | 10.995
|  |  | I2[A] | U2_2[A]
|  |  | 0.2854 | 0.0148
|  |  | 0.3957 | 2.0807
|  |  | 0.4661 | 3.2045
|  |  | 0.7062 | 7.112
|  |  | 0.7053 | 10.712
|  |  | 0.5454 | 10.956
|  |  | 0.3659 | 10.971
|  |  | 0.287 | 10.98
|  |  | 0.1984 | 10.987
|  |  | 0.1397 | 10.992
|  |  | 0.0918 | 10.997
|  |  | 0.0741 | 10.999
|  |  | 0.0499 | 11