## lab7
Wzmacniacz tranzystorowy
Proszę państwa!
Oscyloskop na wyjście CH2
Pod rezystor CH1 ten po lewej
Mase gdziekolwiek
Sondy ustawić na 1 wszędzie
Parametry układu mierzymy oscyloskopem MEASURE →Upk-Upk Na obu kanałach
Nie ma prawa być żadnych zniekształceń przebieg czysto sinusoidalne , jak są zniekształcenia to sprawko do kubła =]
Na zdjęciu ma być jak ładny jest przebieg wyjściowy( przy maxymalnym wzmocnieniu)
Jedna zwora zwiera RG a druga dołącza obiciążenie RL do wyjścia ukłądu
Zwarcie RG uznajemy że jest 0
Wyciągniecie zwory włączającej Rl mamy infinity
Tym będziemy manipulować
Charakterystyki
TO wyżej to jest KU12
To na czerwono to jest KUSk
Dla przebiegu wyżej RG=0
dla niżej R!=0
Nie będziemy mierzyć charakterystyczne punkty charakterystyk wzmacniacza
Wzmocnienie w zakresie gdzie charakterystyka przebiega płasko ( po prostu obaczyć mneijwiecej jak się zmienia 0.2kH)
Poziom poziomej częsci owych charakterystyk
Oraz cztery częstotliwości graniczne
fd1,fg1,fd2,fg2
( jedno dla KUSk a drugie dla Ku12)
Prze Ce!=0 kilka set mikrofaradów mierzymy KU12, KuSk → odpowiadające im dolne fd1,fd2 oraz górne fg1,fg2 graniczne częstotliwości a także resystancje wejściową I wyjściową układu
Razem tych parametrów ma być 8
To samo powtarzamy przy Ce=0 ( wyżucamy kondensator emiterowy)
Wiemy jak przebiega mając dolne górne graniczne wiemy jak charakterystyka będzie przebiegała
Można te parametry nanieśc lub naszkicować charakterystyke I nanieść na symulacje
Fazy nie mierzymy
Ku12 mierzymy przy rezystancji generatora =0
Wystarczy teraz wyjąć zwore I to co mamy to jest KUSK
Dolna I górna :
Dla RG=0 mierzymy KU12 jedną dolną jedną górną
Jedziemy w dół patrzymy kiedy spada o 30% 0.701 napięcie na wyjściu
Jak zmierzyć Rwej I Rwyj
Rwej mierzymy wiedząc jaka jest Rezystancja genearatora oraz iLe wynosi KU12 iKUSK
Rwe obliczymy jak to znamy ( już obliczyliśmhy pos©ednio)
Rwyj do jej obliczneia musimy:
Bierzemy KU12 lub KUSK blye 1 parametr
Teraz przyjmujemy RL=infinity ( wyciągamy zwore)
I jeszcze raz mierzymy KU12
I Wiedząc ile wynosiły te parametry możemy policzyć Rwyj
Dzielnik dzieli przez 10 to jest ta zwora co ma być cały czas włąćzona – zmniejsza sygnał sterujacy wzmacniaczem co by nie było zniekształceń , zmniejsza szumy na oscyloskopem bo my mierzymy przed dzielnikiem na CH1
Sprawdzić prąd w punkcie pracy I UCEQ w puncie pracy
Napięcie na oporniku RE I na podtsawie tego obliczamy IE – URE/RE

## Sheet2
f[kHz]	Vwe12 [mV]	Vwy12[V]	Ku12				f[kHz]	VweSK[mV]	VwySK[V]	KuSK					f[kHz]	Ku12
0,25	74,0	0,398	53,73				0,15	72,8	0,210	28,85					0,229	70
0,35	73,6	0,448	60,87				0,35	74,0	0,272	36,76					0,3074	79,826
0,48	73,6	0,500	67,93	Rwy=	1353,927817		0,55	73,0	0,288	39,45	Rwy=	1297,673333					0,4492	88,675
0,60	73,0	0,545	74,66	?Rwe=	1283,372102		5,00	74,4	0,300	40,32					0,5865	92,65
30,00	72,5	0,569	78,48				70,00	73,6	0,300	40,76					0,7039	94,525
150,00	72,4	0,568	78,45				85,00	73,6	0,300	40,76					0,8101	95,613
330,00	74,0	0,550	74,32				220,00	74,0	0,272	36,76					1	96,806
525,00	72,4	0,506	69,89				440,00	73,0	0,212	29,04					1,217	97,567
840,00	73,6	0,442	60,05				Rl=inf					1,8034	98,448
1000,00	72,0	0,392	54,44				85Khz	73,0	0,544					2,672	98,856
Rl=inf					3,392	98,987
150Khz	72,2	1,050					8,9376	99,171
				97,231	99,202
Bez Kondensatora Ce					1461	99,185
f[kHz]	Vwe12 [V]	Vwy12[V]	Ku12				f[KHz]	VweSK[mV]	VwySK[V]	KuSK					3742	99,09
0,06	1,44	0,138	0,96				0,06	1,44	0,122	0,85					6749	98,837
0,22	1,44	0,180	1,25				0,09	1,44	0,144	1,00					12519	97,962
50	1,44	0,2	1,39	Rwy=	1276,4		0,15	1,44	0,160	1,11	Rwy=	1465,633721					19619	96,246
130,00	1,44	0,200	1,39	?Rwe=	1018,56		10,00	1,44	0,172	1,19					27097	93,786
460,00	1,44	0,180	1,25				30,00	1,44	0,172	1,19					37426	89,578
1000,00	1,44	0,142	0,99				515,00	1,44	0,158	1,10					48187	84,577
Rl=inf					785,00	1,44	0,140	0,97					78767	70,007
130Khz	1,46	0,360					1150,00	1,44	0,120	0,83
				Rl=inf
				30Khz	1,44	0,330
				0,0562	0,957
				0,079	1,11
RL	Rg	Rdzielnika					0,116	1,23
1595,5	1196	10					0,165	1,29
				0,232	1,33
				0,313	1,3477
				0,447	1,3588
				0,727	1,3653
				1,3242	1,3681
				3,78	1,369
				53,915	1,3693
				3849	1,369
				13492	1,3661
				30177	1,3549
				78399	1,3074
				140069	1,2511
				400000	1,1016
Charakterystyka częstotliowściowa wzmacniacza
Ku [V/V]
f [kHz]
Charakterystyka częstotliwościowa wzmacniacza
Ku [V/V]
f [kHz]